## Summary
| Na2O | MgO | SiO2 | Al2O3 | P2O5 | SO2 | Cl | K2O | CaO | TiO2 | Fe2O3 | Cr2O3 | MnO | Total
El Laco - hi Si Rhyolite (synthetic - recipe from JMH)) | 3.3475 | 0.16578 | 70.455 | 14.5609 |  |  |  | 7.7767 | 0.32234 | 0.29774 | 2.9364 |  |  | 99.8622
El Laco - ELL 18-01 (andesite host rock) | 4.5208 | 0.99885 | 64.2338 | 17.2507 | 0.13087 |  |  | 3.1384 | 5.605 | 0.86581 | 3.5088 |  |  | 100.2529
El Laco - Fe-rich liquid - rim (ELL-13-05 magnetite ore) |  | 0.07326 | 0.03478 | 0.2524 |  |  |  |  | 0.04382 | 0.75418 | 97.7301 | 0.04968 |  | 98.9382
El Laco - Fe-rich liquid - core (ELL-13-05 magnetite ore) |  | 1.4626 | 0.10648 | 0.34678 | [5 empty] | 0.02474 | 100.9707 | 0.02152 | 0.12842 | 103.0612 | maybe some reduced Fe in the core
| Na2O | MgO | SiO2 | Al2O3 | P2O5 | SO2 | Cl | K2O | CaO | TiO2 | FeO | Cr2O3 | MnO | Total
El Laco - Fe cpx Globules (synthetic - recipe from JMH)) | 0.64217 | 12.8768 | 39.5816 | 1.6847 | 2.0082 |  |  | 0.18094 | 12.6115 | 5.4594 | 23.9977 |  |  | 99.043

## Setup
FileName : DMU61 1-2-3.qtiDat
Signal(s) Used : Na Ka, Mg Ka, Si Ka, Al Ka, P Ka, S Ka, Cl Ka, K Ka, Ca Ka, Ti Ka, Fe Ka, Cr Ka, Mn Ka
Spectrometers Conditions : Sp4 TAP, Sp4 TAP, Sp1 TAP, Sp1 TAP, Sp5 LPET, Sp5 LPET, Sp5 LPET, Sp2 PET, Sp2 PET, Sp2 PET, Sp3 LLIF, Sp3 LLIF, Sp3 LLIF
Full Spectrometers Conditions : Sp4 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp4 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp1 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp1 TAP(2d= 25.745,K= 0.00218), Sp5 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp5 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp5 LPET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp2 PET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp2 PET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp2 PET(2d= 8.75,K= 0.000144), Sp3 LLIF(2d= 4.0267,K= 5.8E-05), Sp3 LLIF(2d= 4.0267,K= 5.8E-05), Sp3 LLIF(2d= 4.0267,K= 5.8E-05)
Column Conditions : Cond 1 : 15keV 5nA
Date : Mar-01-2021
User Name : MICROPROBE-2017\mp-user
Setup Name : D:\sxpc\Analysis Setups\Quanti\DING_Glass.qtiSet
DataSet Comment : 1 - hi Si Rhyolite
Comment :
Analysis Date : Friday, 26 February 2021 12:13:03
Project Name : Dirk Mueller
Sample Name : Default Sample
Analysis Parameters :
Sp | Elements | Xtal | Position | Bg1 | Bg2 | Slope | Bias | Gain | Dtime | Blin | Wind | Mode
Sp4 | Na Ka |  | TAP | 46362 | -600 | 600 |  | 1303 | 3059 | 3 | 560 |  | Inte
Sp4 | Mg Ka |  | TAP | 38497 | -1000 | 1000 |  | 1323 | 3057 | 3 | 560 |  | Inte
Sp1 | Si Ka |  | TAP | 27737 | -700 | 600 |  | 1286 | 2927 | 3 | 560 |  | Inte
Sp1 | Al Ka |  | TAP | 32465 | -600 | 500 |  | 1302 | 3056 | 3 | 560 |  | Inte
Sp5 | P Ka |  | LPET | 70348 | -700 | 700 |  | 1292 | 1005 | 3 | 560 |  | Inte
Sp5 | S Ka |  | LPET | 61366 | -800 | 800 |  | 1290 | 1013 | 3 | 560 |  | Inte
Sp5 | Cl Ka |  | LPET | 54031 | -1100 | 600 |  | 1289 | 985 | 3 | 560 |  | Inte
Sp2 | K Ka |  | PET | 42759 | -500 | 500 |  | 1851 | 1031 | 3 | 560 |  | Inte
Sp2 | Ca Ka |  | PET | 38390 | -700 | 700 |  | 1852 | 1026 | 3 | 560 |  | Inte
Sp2 | Ti Ka |  | PET | 31428 | -900 | 800 |  | 1846 | 984 | 3 | 560 |  | Inte
Sp3 | Fe Ka |  | LLIF | 48083 | -800 | 800 |  | 1860 | 469 | 3 | 560 |  | Inte
Sp3 | Cr Ka |  | LLIF | 56868 | -700 | 800 |  | 1862 | 449 | 3 | 560 |  | Inte
Sp3 | Mn Ka |  | LLIF | 52198 | -600 | 600 |  | 1850 | 468 | 3 | 560 |  | Inte
Peak Position : Sp4 46362 (-600, 600), Sp4 38497 (-1000, 1000), Sp1 27737 (-700, 600), Sp1 32465 (-600, 500), Sp5 70348 (-700, 700), Sp5 61366 (-800, 800), Sp5 54031 (-1100, 600), Sp2 42759 (-500, 500), Sp2 38390 (-700, 700), Sp2 31428 (-900, 800), Sp3 48083 (-800, 800), Sp3 56868 (-700, 800), Sp3 52198 (-600, 600)
Current Sample Position : X = 9494 Y = 8899 Z = -23 BeamX = 0.00 BeamX = 0.00
Standard Name :
Na ,Si On Albite (Std2)
Mg On Periclase
Al ,K On Orthoclase
P On Apatite
S On Anhydrite
Cl On Vanadinite
Ca On Wollastonite
Ti On Ilmenite
Fe On Fe2O3 (syn.)
Cr On Cr2O3 (syn.)
Mn On Bustamite
Standard composition :
Albite (Std2) = O : 48.65 %, Na : 8.52 %, Mg : 0.90 %, Al : 10.12 %, Si : 31.94 %, K : 0.18 %, Ca : 0.45 %, Fe : 0.05 %
Periclase = O : 39.55 %, Mg : 59.58 %, Ca : 0.86 %
Orthoclase = O : 46.11 %, Na : 0.33 %, Al : 9.09 %, Si : 30.56 %, K : 13.03 %, Fe : 0.88 %
Apatite = O : 38.91 %, F : 3.40 %, P : 18.32 %, Cl : 0.35 %, Ca : 39.02 %
Anhydrite = O : 47.01 %, S : 23.55 %, Ca : 29.44 %
Vanadinite = O : 13.10 %, Cl : 2.62 %, V : 10.48 %, Pb : 73.80 %
Wollastonite = O : 41.32 %, Si : 24.18 %, Ca : 34.50 %
Ilmenite = O : 31.30 %, Mg : 0.19 %, Ti : 27.40 %, Mn : 3.69 %, Fe : 36.17 %, Nb : 0.64 %
Fe2O3 (syn.) = O : 30.06 %, Fe : 69.94 %
Cr2O3 (syn.) = O : 31.58 %, Cr : 68.42 %
Bustamite = O : 38.39 %, Na : 0.04 %, Mg : 0.13 %, Al : 0.02 %, Si : 22.46 %, K : 0.05 %, Ca : 13.56 %, Mn : 18.83 %, Fe : 6.32 %, Zn : 0.20 %
Calibration file name (Element intensity cps/nA) :
Na : Other\Albite (Std2)_15kV_NaKa-Sp4-TAP_SiKa-Sp1-TAP_002.calDat (Na : 68.5 cps/nA)
Mg : Other\Periclase_15kV_MgKa-Sp4-TAP_009.calDat (Mg : 997.9 cps/nA)
Si : Other\Albite (Std2)_15kV_NaKa-Sp4-TAP_SiKa-Sp1-TAP_003.calDat (Si : 607.1 cps/nA)
Al : Other\Orthoclase_15kV_AlKa-Sp1-TAP_010.calDat (Al : 174.8 cps/nA)
P : Other\Apatite_15kV_PKa-Sp5-LPET_012.calDat (P : 153.0 cps/nA)
S : Other\Anhydrite_15kV_SKa-Sp5-LPET_010.calDat (S : 203.7 cps/nA)
Cl : Other\Vanadinite_15kV_ClKa-Sp5-LPET_008.calDat (Cl : 17.5 cps/nA)
K : Other\Orthoclase_15kV_KKa-Sp2-PET_003.calDat (K : 94.9 cps/nA)
Ca : Other\Wollastonite_15kV_CaKa-Sp2-PET_011.calDat (Ca : 283.2 cps/nA)
Ti : Other\Ilmenite_15kV_TiKa-Sp2-PET_006.calDat (Ti : 277.0 cps/nA)
Fe : Other\Fe2O3 (syn.)_15kV_FeKa-Sp3-LLIF_011.calDat (Fe : 347.7 cps/nA)
Cr : Other\Cr2O3 (syn.)_15kV_CrKa-Sp3-LLIF_009.calDat (Cr : 288.5 cps/nA)
Mn : Other\Bustamite_15kV_MnKa-Sp3-LLIF_009.calDat (Mn : 81.3 cps/nA)
Beam Size : 10 µm